	[image: image1.jpg]OOO HNO «fMapoTexcepBucyH

_ 603000, r. HxHuin HoBropoa, yA.KocTuHa, A. 6 kopn.1,1
HCIY'-IHO NMPOU3BOACTBEHHOE oneAuHeHue WHH/KNN 5260456034/526001001

TMAPOTEXCEPBUC e

TeA.: +7 83141349 39








ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ НА  коТельную
и сети
1.
Заказчик:


________________________________________________________________________________,

 




(город, район, поселок)

________________________________________________________________________________,






(полное название организации)
________________________________________________________________________________,






(контактное лицо, должность)

________________________________________________________________________________.






(эл. почта, телефоны, факсы)

2.
Здание котельной:

-
котельную планируется установить в существующем здании (план существующего здания котельной приложить к опросному листу):

-
котельную планируется установить в новом здании (план предполагаемого места установки здания котельной приложить к опросному листу):

здание в блок - модульном исполнении ___________________________________________,









      (да, нет)

здание в стационарном исполнении ______________________________________________.









      (да, нет)

3.
Предполагаемое место установки котельной:


________________________________________________________________________________.






(жилой или производственный массив) 

4.
Место установки котельной:


________________________________________________________________________________.






(улица, помещение: крыша и т. д.)
5.
Требуемая номинальная мощность:

-
не более ________________________ МВт (__________________________тонн пара в час),

-
не менее ________________________ МВт (__________________________тонн пара в час).

6.
Мощность, используемая потребителями тепла:

-
на отопление _____________________МВт (__________________________тонн пара в час),

-
на вентиляцию ____________________МВт (_________________________тонн пара в час),

-
на горячее водоснабжение (ГВС):

среднечасовое значение ____________МВт (_________________________тонн пара в час),

максимально-часовое _______________МВт (________________________тонн пара в час),

-
на технологические нужды ___________МВт (________________________тонн пара в час).

7.
Количество и мощность устанавливаемых котлов:


___________________ шт.,  по  _______________ МВт (___________________тонн пара в час). 

9.
Параметры теплоносителя:

-
на нужды отопления используется горячая вода (или пар) с параметрами:

температура (Твхода/Твыхода) _______________________ 0С /________________________ 0С,

давление      (Рвхода/Рвыхода) ______________________ ата /________________________ ата;

регулирование (по температуре наружного воздуха, поддержание постоянной температуры,

иное - указать)________________________________________________________

-
на нужды вентиляции используется горячая вода (или пар) с параметрами:

температура (Твхода/Твыхода) _______________________ 0С /_________________________ 0С,

давление      (Рвхода/Рвыхода) ______________________ ата /________________________ ата;

регулирование (по температуре наружного воздуха, поддержание постоянной температуры,

иное - указать)________________________________________________________

-
на нужды горячего водоснабжения (ГВС) используется горячая вода (или пар) с параметрами:

температура (Твхода/Твыхода) _______________________ 0С /_________________________ 0С,

давление      (Рвхода/Рвыхода) ______________________ ата /________________________ ата;

-
на технологические нужды используется горячая вода (или пар) с параметрами:

температура (Твхода/Твыхода) _______________________ 0С /_________________________ 0С,

давление      (Рвхода/Рвыхода) ______________________ ата /________________________ ата. 

регулирование температуры (по нагрузке, поддержание постоянной температуры,

иное - указать)________________________________________________________

10.
Вид топлива


Основное топливо - _______________________________________________________________.






  (природный газ, дизельное топливо, мазут)


Резервное топливо - ______________________________________________________________.






  (природный газ, дизельное топливо, мазут)


Аварийное топливо - ______________________________________________________________.






  (природный газ, дизельное топливо, мазут)


Если топливо - природный газ, то необходимо указать:

-
теплотворная способность ______________________________________________ ккал/нм3,

-
плотность _______________________________________________________________ кг/м3,

-
давление газа на вводе в котельную:

номинальное (рабочее) _____________________________________________________ ата,

минимальное _____________________________________________________________ ата,

максимальное _____________________________________________________________ ата.


Если топливо - мазут или дизельное топливо, то необходимо указать:

-
вид _________________________________________________________________________,







(мазут, дизельное топливо) 

-
марка _______________________________________________________________________, 

-
паспорт  № ___________________________________________________________________

(характеристиками и химическим составом топлива, приложить к опросному листу).

11.
Система теплоснабжения 


_____________________________________________________ трубы - для контура отопления,



   

(количество труб)

____________________________________________________ трубы - для контура вентиляции,



  

(количество труб)

__________________________________________________________ трубы - для системы ГВС,



   

(количество труб)


___________________________________________________ трубы - для технологических нужд.



  

(количество труб)

Возврат конденсата __________________%, температура конденсата ___________________0С,


загрязнен (или нет) конденсат ______________________________________________________.

12.
Электроснабжение

Требуемая категория электроснабжения _________

Требуемое количество независимых источников питания (3х380В, 50Гц).

Ограничение на установленную мощность электропотребления котельной (если имеется), не более _________________________кВт.

13.
Класс пожарной огнестойкости здания котельной:_________________________.

14.
Источник водоснабжения: ___________________________________________________.



         



(указать источник, например городской водопровод и/или др.)


Давление воды от источника водоснабжения на вводе в котельную:

-
минимальное______________________________________________________________ ата,

-
максимальное_____________________________________________________________ ата.

Температура воды от источника водоснабжения на вводе в котельную:

-
минимальная ______________________________________________________________ 0С,

-
максимальная ______________________________________________________________ 0С.

Химический состав воды от источника водоснабжения:


-
рН




             __________________________________,


-
щелочность




___________________________ мг-экв/л,


-
жесткость общая



___________________________ мг-экв/л,


-
жесткость карбонатная


              ___________________________ мг-экв/л,


-
содержание кислорода О2


___________________________ мг-экв/л,


-
содержание свободного СО2


______________________________ мг/л,


-
содержание кальция Са


             ______________________________ мг/л,


-
содержание магния Mg


              ______________________________ мг/л,


-
содержание железа Fe


              ______________________________ мг/л,


-
содержание алюминия Аl

   
______________________________ мг/л.


Планируемая подпитка системы отопления – не более          _____________________________ м3/ч.


Планируемая подпитка системы вентиляции – не более         ____________________________ м3/ч.

15.
Требования к автоматике котельной:

· котельная (с постоянным присутствием обслуживающего персонала / без постоянного  

присутствия обслуживающего персонала) ______________________________________________


-
требование к системе регулирования мощности горелок котлов:

 _________________________________________________________________________,

( плавное регулирование от 30 до 100% или ступенчатое регулирование -  малое горение / большое горение) )

-
вид управления параметрами работы котельной:





   _________________________________________________________________________,



(cо щита управления в котельной или с IBM PC вне котельной)
16.
Требования к вспомогательному оборудованию котельной:

-
необходим учет ___________________________________________________________:







(коммерческий и / или некоммерческий)



топлива __________________________________________________________________,








(да, нет)


электроэнергии ____________________________________________________________,








(да, нет)



тепла ____________________________________________________________________.








(да, нет)

18.
Необходимость услуг на объекте Заказчика:


-
шеф - монтаж _____________________________________________________________,








(да, нет)


-
монтаж __________________________________________________________________,








(да, нет)


-
пуско-наладка ____________________________________________________________,








(да, нет)


-
обучение персонала _______________________________________________________.








(да, нет)
19.
Дымовая труба 

(расчет высоты производится Заказчиком на основе действующих в зоне установки котельной требований по ПДК вредных выбросов):

-
включить в объем проектирования: ___________________________________________,









(да, нет)

-
включить в объем поставки: _________________________________________________,









(да, нет)

-
тип и вид трубы ___________________________________________________________.






(на растяжках, без растяжек, винтовая, многоствольная и т. д.)

-
удаленность дымовой трубы от здания котельной _____________________________ м.

-
требуемая высота: _______________________________________________________ м.




(на основании расчета Заказчика)

20.
Необходимость обеспечения автономным источником электроснабжения: 
 _______________________________________________________________________________.






     
(да, нет)
Тип источника:

-
дизель-генератор __________________________________________________________,







(да, нет)


-
ДВС с электрогенератором, работающий на природном газе _____________________.









(да, нет)


21. Необходимо дополнительно включить в объем поставки
(например баки дизельного топлива, мазута; запасные части и т. д.):
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
22. ПРОТЯЖЕННОСТЬ СЕТЕЙ в КМ, ДИАМЕТР:

ОТОПЛЕНИЕ:______________________Ф:_________________________Возраст:____________

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ:_______________________Ф:_____________Возраст:_________
Материал изоляции трубы:_______________________Год последней модернизации_________

23. Дополнительные пожелания заказчика:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
[image: image1.jpg]

